LED照明系列表

	产品名称
	图片
	LED功率
	整灯功率
	型号
	工作电压/发光角度/光通量或光效
	产品尺寸

重量

	路灯
	[image: image1.jpg]



	10W
	12W
	JS(O)-(5324LD12W)
	DC12V/DC24V/AC165-265V/AC85-265V/ 120°/ >1000Lm
	530x240x142 4.03

	
	
	20W
	25W
	JS(O)-(5324LD25W)
	DC12V/DC24V/AC165-265V/AC85-265V/ 120°/ >2000Lm
	530x240x142 4.03

	
	
	30W
	35W
	JS(O)-(5324LD35W)
	DC12V/DC24V/AC165-265V/AC85-265V/ 120°/ >2800Lm
	530x240x142 4.03

	路灯
	[image: image2.jpg]



	20W
	25W
	JS(O)-(7235LD25W)
	DC12V/DC24V/AC165-265V/AC85-265V/ 120°/ >2000Lm
	730x350x180
9.23

	
	
	30W
	35W
	JS(O)-(7235LD35W)
	DC12V/DC24V/AC165-265V/AC85-265V/120°/ >3000Lm
	730x350x180
9.23

	
	
	35W
	40W
	JS(O)-(7235LD40W)
	DC12V/DC24V/AC185-265V/AC85-265V/>3500LM
	730x350x180
9.23

	路灯
	[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]



	40W
	50W
	JS(O)-(460LD50W)
	DC12V/DC24V/AC165-265V/AC85-265V/120°/ >3900Lm
	470x260x105
6.00

	
	
	50W
	60W
	JS(O)-(460LD60W)
	DC24V/AC165-265V/AC85-265V/120°/ >4900Lm
	470x260x105
6.00

	路灯
	[image: image3.png]



	60W
	70W
	JS(O)-(560LD60W)
	AC85-265V//120°/ >5700Lm
	600x275x185
6.00

	
	
	70W
	80W
	JS(O)-(560LD70W)
	AC85-265V/120°/ 6500Lm
	600x275x185
6.00

	路灯
	[image: image4.jpg]


 
	80W
	100W
	JS(O)-(760LD100W)
	DC24V/AC85-265V/120°/ 7800Lm
	760x350x160
13.5

	
	
	100W
	120W
	JS(O)-(760LD120W)
	DC24V/AC85-265V/蝙蝠翼配光/ >9800Lm
	760x350x160
13.5

	
	
	120W
	140W
	JS(O)-(760LD140W)
	DC24V/AC85-265V /蝙蝠翼配光11400Lm
	760x350x160
13.5

	
	
	140W
	160W
	JS(O)-(760LD160W)
	AC85-265V/蝙蝠翼配光/13000Lm
	760x350x160
13.5

	路灯
	[image: image5.jpg]



	100W
	120W
	JS(O)-(5433LD120W)
	AC85-265V/蝙蝠翼配光/9800Lm
	721x328x137
11.5

	
	
	120W
	140W
	JS(O)-(5433LD140W)
	AC85-265V/蝙蝠翼配光/11400Lm
	721x328x137
11.5

	
	[image: image6.jpg]



	140W
	160W
	JS(O)-(5433LD180W)
	AC85-265V/蝙蝠翼配光/ 13000Lm
	721x328x137
11.5

	
	
	180W
	200W
	JS(O)-(5433LD200W)
	AC85-265V/蝙蝠翼配光/ 18000Lm
	721x328x137
11.5

	工矿灯
	[image: image7.jpg]



	16W
	20W
	JS(I)-(GKC20W)
	AC85-265V /120°/>1440LM外壳颜色红、黄、绿、蓝可选
	265x321
0.545

	工矿灯
	[image: image8.jpg]



	30W
	35W
	JS(I)-(GK35W)
	AC85-265V /120°/>2860LM
	400x295
1.97

	工矿灯
	[image: image9.jpg]



	50W
	60W
	JS(I)-(BGK50W)
	AC85-265V /120°/>4900LM
	Φ407*H104

4.00

	
	
	70W
	80W
	JS(I)-(BGK70W)
	AC85-265V /120°/>6500LM
	Φ407*H104

4.50

	
	
	90W
	100W
	JS(I)-(BGK100W)
	AC85-265V 120°/>8100LM
	Φ407*H104

7.00

	工矿灯
	[image: image10.jpg]



	130W
	150W
	JS(I)-(BGK150W)
	AC85-265V 120°/>13000LM
	Φ615*H125

8.07

	
	
	150W
	180W
	JS(I)-(BGK180W)
	AC85-265V 120°/>14700LM
	Φ615*H125

8.07

	
	
	180W
	200W
	JS(I)-(BGK200W)
	AC85-265V 120°/>17100LM
	Φ615*H125

8.07

	工矿灯
	[image: image11.jpg]



	
	250W
	JS(I)-(BGK250W-A)
	AC85-265V 60°/17500LM
	Φ480*H474

9.67

	投光灯
	[image: image12.png]



	10W
	12W
	S(O)-(125TG12W-A)
	DC12V/AC85-265V/120°/>850LM
	115x85x87

0.59

	投光灯
	[image: image13.jpg]



	20W
	25W
	JS(O)-(175TG25W)
	DC12V/DC24V/AC85-265V/ 120°/>2000LM
	180x140x115

1.1

	投光灯
	[image: image14.jpg]



	20W
	25W
	JS(O)-(175TG25W)
	DC12V/DC24V//AC85-265V/ 120°/>2000LM
	225x185x131

2.58

	投光灯
	[image: image15.jpg]



	30W
	35W
	JS(O)-(225TG35W)
	AC165-265V/AC85-265V/ 120°/>3000LM
	225x185x131

2.58

	投光灯
	[image: image16.png]



	30W
	35W
	JS(O)-(225TG35W-60D)
	AC165-265V/AC85-265V/ 60°/>3000LM
	225x185x131

2.58

	投光灯
	[image: image17.jpg]



	50W
	60W
	JS(O)-(290TG50W-A)
	AC85-265V/120°/>5000Lm
	285x238x1504.12

	投光灯
	[image: image18.jpg]



	50W
	60W
	JS(O)-(290TG50W-60D)
	AC85-265V/120°/>5000Lm
	285x238x1504.12

	投光灯
	[image: image19.jpg]



	70W
	80W
	JS(O)-(360TG70W-A)
	AC85-265V/120°/>6500Lm
	285x112x360

6.63

	强投光灯
	[image: image20.jpg]



	50W
	60W
	JS(O)-(370QT60W)
	AC85-265V/60°/>4900Lm
	370x290x110

7.42

	
	
	70W
	80W
	JS(O)-(370QT80W)
	AC85-265V/60°/>6500Lm
	370x290x110

7.42

	强投光灯
	[image: image21.jpg]



	100W
	120W
	JS(O)-(570QT120W)
	AC85-265V/30°/>9800Lm
	-----

	
	
	120W
	140W
	JS(O)-(570QT140W)
	AC85-265V/30°/>11400Lm
	600X290X110

11.5

	
	
	140W
	160W
	JS(O)-(570QT160W)
	AC85-265V/30°/>13000Lm
	------

	强投光灯
	[image: image22.png]



	200W
	200W
	JS(O)-(550QT200W)
	AC85-265V/30°/>12000Lm
	500X400X170

14.9

	投光灯
	[image: image23.jpg]



	50W
	60W
	JS(O)-(370TG60W-A)
	AC85-265V/120°/>4900Lm
	370x290x110

7.42

	
	
	70W
	80W
	JS(O)-(370TG80W-A)
	AC85-265V/120°/>6500Lm
	370x290x110

7.42

	投光灯
	[image: image24.jpg]



	100W
	120W
	JS(O)-(570TG120W-A)
	AC85-265V/120°/>9800Lm
	------

	
	
	120W
	140W
	JS(O)-(570TG140W-A)
	AC85-265V/120°/>11400Lm
	600X290X110

11.5

	
	
	140W
	160W
	JS(O)-(570TG160W-A)
	AC85-265V/120°/>13000Lm
	-------

	投光灯
	[image: image25.jpg]



	200W
	227W
	JS(O)-(930TG200W)
	AC85-265V/120°/>19600Lm
	930x290x110

18

	隧道灯
	[image: image26.jpg]



	50W
	57W
	JS(O)-(370SD60W)
	AC85-265V/120°/>5000LM
	370x290x110

7.42

	
	
	70W
	80W
	JS(O)-(370SD80W)
	AC85-265V/120°/>7000LM
	370x290x110

7.42

	隧道灯
	[image: image27.jpg]



	100W
	114W
	JS(O)-(570SD120W)
	AC85-265V/120°/>9800LM
	-----

	
	
	120W
	136W
	JS(O)-(570SD140W)
	AC85-265V/120°/>11400LM
	564x284x170

11.6

	
	
	140W
	159W
	JS(O)-(570SD160W)
	AC85-265V/120°/>13000
	-----

	射灯
	[image: image28.jpg]



	MR16/GU10/E27/E26
	4W
	JS(I)-(MR16-S4W)
	AC85-265V    (MR16接口电源外置）/>270LM
	Φ50×54

	射灯
	[image: image29.jpg]



	MR16
	5W
	JS(I)-(MR16-S5W)
	AC85-265V    (MR16接口电源外置）/>360LM
	Φ50×74

	灯泡
	[image: image30.jpg]



	5W

E27
	6W
	JS(I)-(E27-B5W)
	AC 85～265V/>450LM
	Φ65×116

	灯泡
	[image: image31.jpg]



	2W

E27
	3W
	JS(I)-(E27-ZM2N/BW)
	AC 85～265V/>200LM
	Φ46×85

	灯泡
	[image: image32.jpg]



	4W

E27
	5W
	JS(I)-(E27-ZM4N/BW)
	AC 85～265V/>370LM
	Φ46×101

	灯泡
	[image: image33.jpg]



	8W

E27
	10W
	JS(I)-(E27-B8W)
	AC 85～265V/>800LM
	Φ65×116

	蜡烛灯
	[image: image34.jpg]



	3W

E14
	3W
	JS(I)-(E14-B3W)
	AC 85～265V
	Φ37×103

	蜡烛灯
	[image: image35.jpg]



	3W

E14
	3W
	JS(I)-(E14-B3W)
	AC 85～265V
	Φ37×103

	天花灯
	[image: image36.jpg]



	2W
	3W
	JS(I)-(DL2-3NW )
	AC85-265V
	Φ88×48

	筒灯

（4寸）
	[image: image37.jpg]



	5W
	6W
	JS(I)-(DL4-6N/BW)
	AC 85～265V/单颗5W
	Φ146×49

	
	
	8W
	10W
	JS(I)-(DL4-10N/BW)
	AC 85～265V/单颗5W
	Φ146×49

	
	
	10W
	12W
	JS(I)-(DL4-12N/BW)
	AC 85～265V/单颗5W
	Φ146×49

	筒灯

（5寸）
	[image: image38.jpg]


   
	5W
	6W
	JS(I)-(DL5-6N/BW)
	AC 85～265V/单颗5W
	Φ168×49

	
	
	12W
	14W
	JS(I)-(DL5-14N/BW)
	AC 85～265V/单颗12W
	Φ168×49

	
	
	14W
	17W
	JS(I)-(DL5-16N/BW
	AC 85～265V/单颗14W 
	Φ168×49

	筒灯

（6寸）
	[image: image39.jpg]



	10W
	12W
	JS(I)-(DL6-12N/BW)
	AC 85-265V/暖白/正白
	Φ194×95

	
	
	15W
	16W
	 JS(I)-(DL6-16N/BW 
	AC 85-265V/暖白/正白
	Φ194×95

	
	
	20W
	25W
	JS(I)-(DL6-25N/BW) 
	AC 85～265V/暖白/正白
	Φ194×95

	筒灯

（8寸）
	[image: image40.jpg]A




	15W
	18W
	JS(I)-(DL8-16N/BW)
	AC 85～265V/暖白/正白
	Φ224×88

	
	
	20W
	25W
	JS(I)-(DL8-25N/BW)
	AC 85～265V/暖白/正白
	Φ224×88

	
	
	25W
	31W
	JS(I)-(DL8-30N/BW) 
	AC 85～265V/暖白/正白
	Φ224×88

	
	
	30W
	38W
	JS(I)-(DL8-35N/BW)
	AC 85～265V/暖白/正白
	Φ224×88

	大灯泡
	[image: image41.png]



	18W
	20W
	JS(I)-(E27-B30W)
	AC 85～265V/>1700Lm
	Φ150×185

0.52

	
	
	25W
	30W
	JS(I)-(E27-B30W)
	AC 85～265V/>2700Lm
	Φ150×185

0.52

	
	
	30W
	35W
	JS(I)-(E27-B35W)
	AC 85～265V/>3000Lm
	Φ150×185

0.52

	
	
	40W
	40W
	JS(I)-(E27-B40W)
	AC 85～265V/>3500Lm
	Φ150×185

0.52

	日光灯
	[image: image42.jpg]



	
	8W
	JS(I)-(T8/8W-S)
	AC 185-265V/>740Lm
	Φ30×605

20pcs

	
	
	
	11W
	JS(I)-(T8/11W-S)
	AC 185-265V/>1070Lm
	Φ30×894
20pcs

	
	
	
	15W
	JS(I)-(T8/15W-S)
	AC 185-265V/>1500Lm
	Φ30×1220

20pcs

	
	
	
	23W
	JS(I)-(T8/23W-S)
	AC 185-265V/>1880Lm
	Φ30×1500

20pcs

	日光灯
	[image: image43.jpg]



	
	8
	JS(I)-(T8-1/8W)
	AC 185-265V/>600Lm
	Φ30×605

50pcs

	
	
	
	11
	JS(I)-(T8-1/11W)
	AC 185-265V/>900Lm
	Φ30×894
25pcs

	
	
	
	15
	JS(I)-(T8-1/15W)
	AC 185-265V/>1200Lm
	Φ30×1220

25pcs

	
	
	
	23
	JS(I)-(T8-1/23W)
	AC 185-265V/>1800Lm
	Φ30×1500

25pcs


附：1）、自主知识产权封装的单颗大功率LED作为光源，其发光效率高，光衰小，50000小时光衰小于15%。
      2）、室内产品编号为JS（I），室外产品为JS（O），图片仅供参考，详见规格书。 
      3）、产品质保三年，本报价含税不含运费。

5
2
上海德穗工贸有限公司                                                        www.shdesui.com


